4#公寓楼空气能低压电缆需求清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电力电缆 | YJV22-4*120mm2 | 米 | 80 |  |
| 2 | 电缆终端 | 4.3 | 套 | 2 | 含辅材接线端子 |

其他要求：

- 提供产品质量检测报告或质检证明文件

- 中标后3个工作日供货

- 质保期1年，质保期内出现问题，无条件更换

- 供货验收合格后一次付款