宿州职业技术学院书香9号、10号楼西侧围墙维修服务采购项目

一、项目基本情况

项目名称：宿州职业技术学院书香9号、10号楼西侧围墙维修服务采购项目

采购方式：询价

预算金额：18485元（人民币）

最高限价（如有）：18485元（人民币）

- 项目需求：1、对已倒塌的围墙及周边松动围墙进行拆除清理，其中倒塌段约18米，松动段约12米。

- 新修建围墙以东侧水泥地面为基准，建成后高不低于2.2米，宽不小于19cm，材质为空心砖；地基深不小于80厘米，底部需使用阶梯式加固且阶数大于等于三阶，材质为烧结普通砖。

- 新修建围墙立柱间隔为6-7米，立柱尺寸不低于40cm*40cm。

（注：项目中标价格为固定价格，不另增加费用）

工期要求：7天