**2025年机电工程系教学设备采购**

**建筑消防电气灭火施工技术实习**

# 采购需求

（一）设备需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| 1 | 输入模块 | GST-LD-8300B含底座，需根据原件型号定制，定制单位为国家或省级总代理等实体，或原厂订购，供货时需提供定制依据 | 12 |
| 2 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301A含底座，需根据原件型号定制，定制单位为国家或省级总代理等实体，或原厂订购，供货时需提供定制依据 | 12 |
| 3 | 隔离器 | GST-LD-8313B含底座，需根据原件型号定制，定制单位为国家或省级总代理等实体，或原厂订购，供货时需提供定制依据 | 12 |
| 4 | 输入/输出模块 | GST-LD-8361H含底座，需根据原件型号定制，定制单位为国家或省级总代理等实体，或原厂订购，供货时需提供定制依据 | 12 |
| 5 | 输入/输出模块 | GST-LD-8362H含底座，需根据原件型号定制，定制单位为国家或省级总代理等实体，或原厂订购，供货时需提供定制依据 | 12 |
| 6 | 工具柜 | 冷轧钢板850\*360\*390mm | 6 |
| 7 | 绝缘手套 | 400V | 12 |
| 8 | 润滑油 | 抗磨润滑油16L | 2 |
| 9 | 电缆 | 需根据原有定制双芯耐火，卷 | 2 |
| 10 | 金属穿线管 | KBG25，需定制 | 50 |
| 11 | 压线钳 | 方形孔钳 | 12 |
| 12 | 火灾显示盘 | GST-ZF-500Z含底座，需根据原件型号定制，定制单位为国家或省级总代理等实体，或原厂订购，供货时需提供定制依据 | 8 |
| 13 | 针形预绝缘端子 | 1000只，1510 | 12 |
| 14 | PA阻燃波纹管 | AD25 | 100 |
| 15 | 手动报警器 | 需根据原件型号定制，定制单位为国家或省级总代理等实体，或原厂订购，供货时需提供定制依据 | 6 |
| 16 | 消防警铃 | 需根据原件型号定制，定制单位为国家或省级总代理等实体，或原厂订购，供货时需提供定制依据 | 6 |

# （二）其他需求（并提供承诺书）

1. 需提供施工安装服务，报价需包含施工安装费用。
2. 供货时间：中标签订合同后三天内供货，如不能按时供货，视为自动放弃并赔偿相应损失；
3. 付款方式：在设备满足招标参数及施工安装经采购人代表认定合格后，一次性付清所有货款。

# 采购预算

采购预算合计7000元。

联系人：许老师，手机号码13866590015，QQ：94628877@QQ.com